山东政法学院风险隐患自查台账

部门（单位）名称：  * * * * * * *  （盖章）  负责人：  * * *          自查日期： ****年**月**日

| 序号 | 风险点 | 位置（部位） | 存 在 隐 患 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改责任人及职务 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍1707 | 敏行楼17楼 | 1.宿舍内电源插座损坏； 2.宿舍门损坏严重,无法上锁。 | 1.更换插座; 2.及时维修。 | 3月10日前 | 辅导员 *** | 已报修，督促整改 |
| 2 | 食堂操作间 | *食堂 | 1．油烟管道油污多； 2．燃气管道开关阀未明确责任人。 | 1．按规定定期清洗； 2．明确责任人。 | 3月5日前 | *食堂主任 *** | 已整改完毕 |
| 3 | ***实验室 | **实训中心 | 插排未断电。 | 明确责任人负责管理，长期保持 | 立即整改 | 实验室管理员 *** | 已整改完毕 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 发现隐患数：15 已整改数：7 已制定方案准备整改数：8 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1．各部门（单位）要落实每周自查风险隐患，重点场所部位每日巡查，并做好登记，制定措施，明确和整改时限和责任人； 2．各部门（单位）自查台帐每半月送交保卫处一次，每月15日、28日前将自查台帐（包括纸质版和电子版）分别送交一次；自查台帐纸质版须加盖本部门（单位）公章、单位负责人签字，电子版发至保卫处程霞培邮箱。 |  |  |  |  |  |  |